## DateTime Decode
| Hour | Min | Sec |  | Year | Month | Day
0x4040001 | 10 | 6 | 38 | 5 | 19 | 4 | 19 | 0
| 16 | 6 | 56 |  | 25 | 4 | 25
0x4040001 | 10 | 7 | 4 | 5 | 19 | 4 | 19 | 0
| 16 | 6 | 4 |  | 25 | 4 | 25
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

## AC Decode
Order | ID | Size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
608 | 0x140CA003 | 10 | 02 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Rebecca | Off
617 | 0x140CA003 | 10 | 01 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Rebecca | On
632 | 0x140C8003 | 10 | 02 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Cameron | Off
650 | 0x140C8003 | 10 | 01 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Cameron | On
663 | 0x140C6003 | 10 | 02 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Spare | Off
677 | 0x140C6003 | 10 | 01 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Spare | On
689 | 0x140C4003 | 10 | 02 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Master | Off
698 | 0x140C4003 | 10 | 01 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Master | On
708 | 0x140C2003 | 10 | 02 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Study | Off
719 | 0x140C2003 | 10 | 01 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Study | On
730 | 0x140C0003 | 10 | 02 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Living | Off
743 | 0x140C0003 | 10 | 01 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Living | On |  | Set Temperature Calc
789 | 0x140C0017 | 10 | C4 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Set Temp | 25 |  | 09 | C4 | 09C4 | 2500
801 | 0x140C0017 | 10 | 28 | 0A | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Set Temp | 26 |  | 0A | 28 | 0A28 | 2600
813 | 0x140C0017 | 10 | 8C | 0A | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Set Temp | 27 |  | 0A | 8C | 0A8C | 2700
825 | 0x140C0017 | 10 | F0 | 0A | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Set Temp | 28 |  | 0A | F0 | 0AF0 | 2800
837 | 0x140C0017 | 10 | 54 | 0B | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Set Temp | 29 |  | 0B | 54 | 0B54 | 2900
848 | 0x140C0017 | 10 | B8 | 0B | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Set Temp | 30 |  | 0B | B8 | 0BB8 | 3000
869 | 0x140C0017 | 10 | 60 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Set Temp | 24 | Quickly | 09 | 60 | 0960 | 2400
894 | 0x140C0015 | 10 | 03 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Fan Speed | High
905 | 0x140C0015 | 10 | 01 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Fan Speed | Low
916 | 0x140C0015 | 10 | 02 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Fan Speed | Medium
927 | 0x140C0015 | 10 | 03 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Fan Speed | High |  | 204f | 8271
935 | 0x140C0015 | 10 | 01 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Fan Speed | Low
942 | 0x140C0015 | 10 | 02 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Fan Speed | Medium
957 | 0x140C0014 | 10 | 02 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Mode | Heat
968 | 0x140C0014 | 10 | 03 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Mode | Vent
980 | 0x140C0014 | 10 | 04 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Mode | Dry
989 | 0x140C0014 | 10 | 05 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Mode | Auto
1000 | 0x140C0014 | 10 | 01 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Mode | Cool
1010 | 0x140C0014 | 10 | 02 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Mode | Heat
1015 | 0x140C0014 | 10 | 03 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Mode | Vrent
1025 | 0x140C0014 | 10 | 04 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Mode | Dry
1033 | 0x140C0014 | 10 | 04 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Mode | Dry
1048 | 0x140C0014 | 10 | 05 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Mode | Auto
1061 | 0x140C0014 | 10 | 05 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Mode | Auto
1076 | 0x140C0014 | 10 | 01 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Mode | Cool
1095 | 0x140C0014 | 10 | 02 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Mode | Heat
1110 | 0x140C0014 | 10 | 03 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Mode | Vent
1125 | 0x140C0014 | 10 | 04 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Mode | Dry
1138 | 0x140C0014 | 10 | 05 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Mode | Auto
1152 | 0x140C0014 | 10 | 01 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Mode | Cool
| 0x140C0013 |  | 01 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Power | On
| 0x140C0013 |  | 00 | 09 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | Power | Off

## Decode Current Temperature
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 1A | 0B | 14 | 0 | 0B1A | 2842
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 1A | 0B | 14 | 0 | 0B1A | 2842
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 10 | 0B | 14 | 0 | 0B10 | 2832
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 1A | 0B | 14 | 0 | 0B1A | 2842
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 1A | 0B | 14 | 0 | 0B1A | 2842
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 1A | 0B | 14 | 0 | 0B1A | 2842
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 1A | 0B | 14 | 0 | 0B1A | 2842
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 1A | 0B | 14 | 0 | 0B1A | 2842
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 1A | 0B | 14 | 0 | 0B1A | 2842
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 1A | 0B | 14 | 0 | 0B1A | 2842
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 1A | 0B | 14 | 0 | 0B1A | 2842
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 1A | 0B | 14 | 0 | 0B1A | 2842
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 1A | 0B | 14 | 0 | 0B1A | 2842
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 1A | 0B | 14 | 0 | 0B1A | 2842
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 1A | 0B | 14 | 0 | 0B1A | 2842
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 1A | 0B | 14 | 0 | 0B1A | 2842
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 1A | 0B | 14 | 0 | 0B1A | 2842
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 1A | 0B | 14 | 0 | 0B1A | 2842
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 1A | 0B | 14 | 0 | 0B1A | 2842
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 23 | 0B | 14 | 0 | 0B23 | 2851
0x414000B | 96 | 0 | 23 | 0C | 23 | 0B | 14 | 0 | 0B23 | 2851 | 28.5
0x414000B | 96 | 0 | 23 | c | bf | a | 14 | 0 | abf | 2751
0x414000B | 96 | 0 | 23 | c | b6 | a | 14 | 0 | ab6 | 2742
0x414000B | 96 | 0 | 23 | c | ac | a | 14 | 0 | aac | 2732
0x414000B | 96 | 0 | 23 | c | 69 | 9 | 14 | 0 | 969 | 2409
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 54 | 84
| 96 | 0 | 23 | c | fd | 6 | 14 | 0 | 6fd | 1789
| 96 | 0 | 23 | c | e0 | 6 | 14 | 0 | 6e0 | 1760